**Вопрос:**

Наша организация планирует принять участие в открытом запросе котировок на поставку бентонитовых матов для противофильтрационного экрана по сооружениям технологической части золошлакоотвала объекта «Строительство Приморской ТЭС» для нужд ООО «Интер РАО – Инжиниринг» в 2019 году.

Просим разъяснить положения в Т.З. по следующему пункту:

**2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Поставщик должен обеспечить проведение шеф-монтажа с присутствием представителя изготовителя. Все затраты на проведение работ по шеф-монтажу участник должен включить в свою оферту.

Просим сообщить требования и объемы работ к представителю изготовителя для проведения шеф-монтажа, а так же планируемые сроки и даты присутствия представителя на месте проведения работ.

Учитывая сроки Вашего ответа на разъяснения положений требований Технического задания, по присутствию представителя на объекте проведения работ, а также необходимости проработки плановым отделом графика нахождения сотрудника на объекте и сопутствующих этому затрат, просим продлить сроки подачи заявок на участие в закупке.

**Ответ:**

Шеф-монтаж необходим для контроля соблюдения технологии монтажа матов.

Подпись представителя изготовителя потребуется в актах скрытых работ.

Дата присутствия специалиста: с даты начала работ по монтажу материалов (необходимость присутствия шеф-инж на входном контроле материалов определяет завод-изготовитель) и до завершения работ. Предварительно 1 месяц.

Планируемая дата начала работ: +1 день с момента поставки биотитовых матов на площадку строительства.