**Вопрос:**

Наша организация планирует принять участие в открытом запросе котировок на поставку бентонитовых матов для противофильтрационного экрана по сооружениям технологической части золошлакоотвала объекта «Строительство Приморской ТЭС» для нужд ООО «Интер РАО – Инжиниринг» в 2019 году.

Просим разъяснить положения в Т.З.

**2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Противофильтрационный экран, ламинированный полимерной пленкой должен соответствовать:

− ГОСТ Р 50276-92 Материалы геотекстильные. Метод определения толщины при определенных давлениях;

− ГОСТ Р 50277-92 Материалы геотекстильные. Метод определения поверхностной плотности;

− ГОСТ Р 51553-99 Материалы текстильные. Метод определения водоупорности. Испытания гидростатическим давлением;

− ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения;

− ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам;

− ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;

− ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть;

− ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость;

− ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия;

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. 28 мая 2010 года № 299).

Прошу разъяснить, в виде каких документов данные требования законодательства должны быть предоставлены для участия в запросе котировок.

**Ответ:**

Соответствие материалов ГОСТАМ подтверждается соответствующими сертификатами ГОСТ Р в составе заявки.