ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Преобразователь давления для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Поставка преобразователей давления  осуществляется в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 (спецификация) к техническому заданию.

1.2. Сроки поставки товаров

Начало – с момента заключения договора.

Окончание – до 30.08.2026 года.

В техническом предложении Участник закупки должен указать свое согласие со сроками поставки, установленными в данном Техническом задании.

1.3. Возможность поставки эквивалентного товара.

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам присоединительным размерам и условиям применения не хуже / не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться от требований, указанных в Приложение №1 (Спецификация) и п. 2.2 к настоящему техническому заданию.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования продукции.

Закупаемая продукция приобретается для устранения выявленных дефектов, замены оборудования, отслужившего свой ресурс, во время проведения ремонтной компании на объектах Филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» в 2026 году.

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть впервые выпускаемым в обращение, неэксплуатировавшимся, применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее, не восстановленными и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года, не обременённый правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящий.

2.3. Требования о соответствии товара требованиям законодательства о техническом регулировании

Не устанавливаются.

2.4. Требования о добровольной сертификации товара

Не устанавливаются.

2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на оборудование, и составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. В техническом предложении Участник закупки должен указать своё согласие с гарантийными сроками, установленными в данном Техническом задании.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии производства, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет Поставщик.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретенных товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемой продукции должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: 462803, п. Энергетик, Новоорского района, Оренбургской области, Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» (поставка товара должна осуществляться на условиях DDP).

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемой продукции.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно ТР ТС 005/2011 и действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.3. Требования к приемке продукции

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации:

• Счет(а) – фактура(ы) или УПД;

• Счет(а);

• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД;

• Сертификаты соответствия.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товародокументация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров.

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара требованиям технических регламентов, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов и запасных частей, выполненного производителем. Сертификат качества предприятия-изготовителя с обязательным указанием механических свойств и химического состава материала каждой детали, строгое соответствие требованиям чертежей, ГОСТа (ТУ) (с обязательным указанием: номера паспорта и даты выдачи; заказчика продукции; с расшифровкой фамилий ответственных лиц; синей печатью ОТК). АКТ ОТК завода-изготовителя с гарантийными обязательствами.

Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. свидетельство изготовления;

2. сборочный чертеж с спецификацией, деталировочные чертежи;

3.сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

3.5 Прочие требования к поставке

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в закупочной документации.

Требования к порядку расчетов и предоставлению банковских гарантий указаны в проекте договора.

Расчет за поставленный Товар производится в течение 60 календарных дней (в случае, если Победитель закупки будет относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства  - 7 рабочих дней), с момента принятия на складе Заказчика и прохождения продукцией входного контроля, при наличии всех отчетных документов (п.3.3. ТЗ).

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется.

5.2.   Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Участник закупки в составе своего предложения предоставляет копии действующих сертификатов, подтверждающих наличие на предприятии участника закупки организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов (входной контроль, система контроля при выполнении производственных процессов, выходной контроль, сертифицированная система менеджмента качества по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001.

5.3. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не устанавливаются

5.4. Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Участник закупки в своем предложении(в файлах «Спецификация «Техническая часть», Спецификация «Коммерческая часть»)  указывает  наименования производителей предлагаемой к поставке товара, на все позиции, указанные в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – Спецификация