«05» мая 2026 г.										№ 224700/5

УВЕДОМЛЕНИЕ

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика, Организатор закупки ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании Закупочной документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на оказание услуг: Выполнение расчетов и проверка на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов для нужд Затонской ТЭЦ филиала ООО «БГК», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившим вопросом от потенциального Участника:

| # № п/п | # Поступивший вопрос | # Ответ Организатора |
| --- | --- | --- |
|  | В Техническом задании (п.5.1. и 5.2.) не указаны конкретные требования к участникам закупки по МТР и кадровым ресурсам. | Требование по МТР – наличие персонального компьютера, возможно специализированного ПО. Требование к кадровым ресурсам – наличие дипломированного профильного специалиста (обученного на выполнение расчетов). |
|  | На каких специалистов необходимо прикладывать подтверждающие документы? | На специалистов, выполняющих работу по данному договору. |
|  | А также какой вид МТР и программного обеспечения необходим для участия в закупке? | Требование по МТР – наличие персонального компьютера, возможно специализированного ПО. |

# Исп. Сухонина Т.А.

# (495) 664-88-40 доб. 2791

- sukhonina_ta@interrao.ru