ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Трубы бесшовные для Нижневартовской ГРЭС.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Трубы бесшовные для Нижневартовской ГРЭС (количество и наименования поставляемого товара указано в спецификации (Приложению № 1 к ТЗ)).

Ввиду весовых особенностей продукции (Приложение № 1 к настоящему Договору), общее количество Товара, может отличаться от указанного в Спецификации в большую или меньшую сторону +/- 5% (толеранс).

1.2. Сроки поставки товаров: Продукция должна быть поставлена Заказчику в сроки, указанные в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

  - Возможность поставки эквивалента.

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по геометрическим размерам, функциональным, техническим характеристикам и условиям применения согласно маркам, указанным в спецификации (Приложении №1 к ТЗ), а также при предоставлении участником закупки в составе предложения развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.

Трубы бесшовные для Нижневартовской ГРЭС необходимы для выполнения производственных программ АО «Нижневартовская ГРЭС».

2.2. Требования к товару

2.2.1 Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять. Изготовленным не ранее 3 квартала 2025 года.

2.2.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям или иной нормативно-технической документации.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

2.3.1. Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать действующим нормативным документам.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не устанавливаются.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не устанавливаются

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте на товар, и составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара по товарной накладной ТОРГ-12. В техническом предложении Участник соглашается с гарантийными обязательствами, указанными в ТЗ. В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Поставщик принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока несоответствия качества поставляемого товара, Поставщик обязан произвести замену товара.  Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, в том числе затраты на транспортировку несет поставщик данного товара.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров.

Не устанавливаются

2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров.

Не устанавливаются

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада Покупателя должна осуществляться силами Поставщика. Участник закупки должен включить в цену своего предложения затраты на погрузочные работы и доставку товара, а также расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада Заказчика, находящегося по адресу: 628634, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, улица В.Белого, строение 22.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров.

Поставляемый товар должен отгружаться Поставщиком в заводской упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна надлежащим образом быть промаркирована. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке чёткое обозначение наименования, типа, артикула, номер партии, срок и условия хранения, дату изготовления Стоимость тары, упаковки должна быть включена в цену товара, тара возврату не подлежит.

3.3. Требования к приемке товаров

Приемка товара по количеству и по качеству производится в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. № П-6 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Госарбитража при СМ СССР от 14.11.1974 г. № 98) и в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Госарбитража при СМ СССР от 14.11.1974 г. № П-7).

3.4. Требования к передаваемой Заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Вместе с товаром должны передаваться документы, оформленные надлежащим образом               на каждую конкретную партию: паспорт (сертификат) качества, сертификат соответствия и паспорт безопасности, содержащие информацию на русском языке об условиях транспортирования и хранения, гарантии изготовителя, требованиях безопасности; товаросопроводительные документы.

3.5. Прочие требования к поставке товара

При этом поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснования цены, расчетов, предоставления банковских гарантий

Оплата производится в российских рублях по безналичному расчету. Полная информация по порядку расчетов и условиям оплаты указана в проекте Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является, если Участник закупки в составе своей заявки предоставит копии сертификатов, подтверждающих наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001), копии сертификатов, подтверждающих наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (ISO 45001), экологического менеджмента (ISO 14001), энергетического менеджмента (ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).

5.3. Требования к опыту поставки

Не устанавливаются.

5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем Товара

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя, а так же страну происхождения предлагаемой к поставке продукции.

5.5. Прочие требования к участникам закупки

Не устанавливаются.

6. Приложения:

1. Спецификация.