|  |  | Утверждаю: _________________ / / «___»____________2025г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газоанализатора для нужд

Барнаульского ОП ООО «Интер РАО – Инжиниринг»

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

  - Наименование и объем закупаемых товаров

Комплект «Testo 340 SO2 – 4-х сенсорный комплект без зонда», прошедший первичную проверку и модульный зонд отбора пробы длиной 335 мм, и измеряемой температурой до 1000 °С (далее – Товар) для нужд Барнаульского обособленного подразделения ООО «Интер РАО - Инжиниринг (далее – Покупатель). Спецификация и описание товара приведены в Приложениях № 1, № 2.

  - Сроки поставки товаров

Срок поставки – июль 2025 г.

Поставщик не имеет права самостоятельно изменять вид и количество поставляемого Товара.

  - Возможность поставки эквивалентного товара

Применение эквивалентного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения с приложением подтверждающих документов. При этом характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться от требований, указанных в п.2.2. ТЗ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Место применения, использования товара

Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, здание, 37, стр. 1.

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям указанных в Приложении № 1 и                № 2.

  - Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не требуется.

  - Требования о добровольной сертификации товаров

Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида продукции требованиям, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия, паспортом качества, декларациями о соответствии, либо иным документом, удостоверяющим качество Товара.

  - Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства на поставляемый товар должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на товар, и составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной. В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов, поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на транспортировку и устранение дефектов несет поставщик данного товара.

Поставщик должен предоставить инструкции по эксплуатации и гарантийные талоны на Товар. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу (показатели качества) Товара.

Поставщик обязуется за свой счет и своими силами заменить некачественный Товар или восполнить недостачу Товара в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения письменного извещения об установлении Товара ненадлежащего качества или недостачи, либо в тот же срок возвратить стоимость некачественного или недопоставленного Товара.

2.6. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров.

Не требуется.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.

Погрузка товара, его доставка до склада Покупателя и разгрузка должна осуществляться силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада Покупателя, находящегося по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, здание 37, стр. 1.

  - Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Не требуется

  - Требования к приемке товаров

Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

- акт приема-передачи;

- товарную накладную;

- счет-фактуру;

- документы, подтверждающие качество Товара, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (сертификаты соответствия и т.п.);

- документы, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации Товара (инструкции по эксплуатации и т.п.), если они предусмотрены производителем Товара и/или законодательством Российской Федерации.

  - Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров показателям товаров

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром техническую документацию.

Документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. руководство (инструкция) по эксплуатации;

2. сертификат(ы) соответствия (или декларация о соответствии).

  - Прочие требования к поставке товаров.

В техническом предложении участник закупки должен подтвердить, что поставляемый товар будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в спецификации (Приложение № 1, № 2 к настоящему ТЗ).

Требования к порядку расчетов указаны в проекте Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО».

Не требуется.

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента.

Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества, действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ ИСО 9001, действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) OHSAS 18001/ISO 45001, экологического менеджмента (ISO 14001), системы энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).

5.3. Требования к опыту поставки товаров.

Не требуется.

5.4. Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении

отношений с ним.

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемого к поставке Товара, на все позиции, указанные в спецификации (Приложение №1 к ТЗ).

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Спецификация.

- Описание товара (опросный лист).

Ответственный исполнитель: