**Вопрос:**

1) По ТЗ разгрузка по адресу: Калининград ул. Туруханская 1, а объект находится по адресу: Светловский городской округ, п. Взморье, ул.Спасская,13, куда считать доставку?

2) Толщина геомембраны? (не указано в технической части).

3) Метод монтажа по проекту (склейка, сварка)?

4) Шеф - монтаж (прошу уточнить вид шеф - монтажа, который имеется в виду?)

5) Список предоставляемых документов (по ТЗ 42 пункта) нужно предоставить всё единовременно или нет?

**Ответ:**

1) Адрес разгрузки в ТЗ указан верно, там находится склад.

2) Толщина геомембраны 0,8 мм (должна обеспечивать прочность в бентонитовом мате при растяжении не менее 25 кН/м).

3) Метод монтажа определяет производитель и указывает в руководстве по монтажу.

4) Шеф - монтаж – контроль за правильностью монтажа с подписанием необходимых актов.

5) Документация должна быть передана единовременно до начала входного контроля.