«21» апреля 2026 г.																		№ 224700/1

УВЕДОМЛЕНИЕ

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика, Организатор закупки ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании Закупочной документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на оказание услуг: Выполнение расчетов и проверка на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов для нужд Затонской ТЭЦ филиала ООО «БГК», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившим вопросом от потенциального Участника:

| №п/п | № п. договора, ТЗ, Приложения | Вопрос | Ответ / Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Требуется ли согласование работы и технических решений с АО «СО ЕЭС»? | Согласование с АО «СО ЕЭС» не требуется |
| 2 |  | Есть ли в наличии расчётная модель в качестве исходных данных для расчёта уровней ТКЗ (в формате АРМ СРЗА). | Расчётной модели в качестве исходных данных для расчёта уровней ТКЗ (в формате АРМ СРЗА) нет. |
| 3 |  | Требуется ли посещение объекта для сбора ИД или все ИД будут предоставлены в электронном виде? | Требуется. |
| 4 | - | В тексте договора фигурируют авансовые платежи, которые не предусмотрены. Есть ли возможность удалить данные пункты из договора? | Форма договора типовая, утверждена Интер РАО, корректировкам не подлежит. Но Исполнитель может оформить протокол разногласий, который далее будет проходить процедуру согласования со стороны Заказчика. |
| 5 | Раздел №1 Договора п. 1.3; 1.4. | Поскольку персонал не будет находиться на территории заказчика, применимы ли требования пп. 1.3–1.4? Есть ли возможность удалить данные пункты из договора? | Да, п. 1.3, 1.4 могут быть исключены в данном случае. |
| 6 | Раздел №1 Договора п. 1.2 | В проекте договора находятся ссылки на Приложения с некорректной нумерацией и ссылками на некорректные документы. Можно ли направить корректный проект договора | Ссылки на приложения к договору корректны и оформлены в соответствии с п. 12 Договора. |
| 7 | Раздел № 2 Договора п. 2.3 (8, 9, 12) | Поскольку персонал не будет находиться на территории заказчика (кроме разового визита за исходными данными), применимы ли требования п. 2.3 (8, 9, 12)? Если нет, есть ли возможность удалить данные пункты из договора (и пункты в котором по тексту договора ссылаются на них)? | Форма договора типовая, утверждена Интер РАО, корректировкам не подлежит. Но Исполнитель может оформить протокол разногласий, который далее будет проходить процедуру согласования со стороны Заказчика. |
| 8 | Раздел № 8 Договора п. 8.2 | Можно ли рассмотреть формулировку «по месту нахождения истца»? | Форма договора типовая, утверждена Интер РАО, корректировкам не подлежит. Но Исполнитель может оформить протокол разногласий, который далее будет проходить процедуру согласования со стороны Заказчика. |
| 9 | Раздел № 12 Договора | Отсутствуют приложения к Договору: 3. Приложение №4 – Локальный сметный расчёт | Данное приложение формирует Исполнитель (на основании приложения №3 к ТЗ), далее наш специалист проверяет сметные расчёты. |
| 10 | Раздел № 3. Технического задания п. 3.3.3. | Просим пояснить является ли данный пункт обязательным условием для выполнения настоящих работ? Если обязателен, какие требования предъявляются к персоналу, если все данные будут собираться в главном корпусе ТЭЦ, необходима лишь техническая документация. «Получение исходных данных Исполнителем выполняется с выездом на объект, Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Исполнителя для получения информации. В случае отсутствия или недостаточности исходных данных Исполнитель направляет официальный запрос заводам-изготовителям оборудования для получения недостающих сведений». | Обязательно присутствие представителя Исполнителя на объекте для сбора исходных данных. Работы будут выполняться в рабочем кабинете. Дополнительные требования к персоналу Исполнителя не предъявляются. |
| 11. | Раздел № 6. Технического задания Приложение № 3 | Внутри Приложения неверно указан номер Приложения. | Приложение №3 корректно прописано в п.6 ТЗ, внутри самого приложения также прописано – приложение №3. |

# Исп. Сухонина Т.А.

# (495) 664-88-40 доб. 2791

- sukhonina_ta@interrao.ru