Приложение №4

Описание товара (опросный лист)

на поставку Лазерного дальномера DISTO X4-1

- Технические характеристики Лазерного дальномера DISTO X4-1:

| № п/п | Характеристики | Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дальность | 150 м |  |
| 2 | Точность | ±1 мм |  |
| 3 | Количество измерений на один комплект батарей | до 4 000 измерений |  |
| 4 | Угломер (наклон) | 360° |  |
| 5 | Память | 30 измерений |  |
| 6 | Степень защиты пыли и влаги | IP65 |  |
| 7 | Единицы измерения | метр/фут/дюйм |  |
| 8 | Максимальное время измерений | до 1 сек |  |
| 9 | Время автономной работы | до 8 ч |  |
| 10 | Дисплей | 4-строчный |  |
| 11 | Элемент питания | 2 х АА (1,5 В) |  |
| 12 | Класс лазера | 2 |  |
| 13 | Длинна волны | 635 нм |  |
| 14 | Мощность | < 1 мВт |  |
| 15 | Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50° С |  |
| 16 | Температура хранения | от -25° до +70° С |  |
| 17 | Размеры | 132 х 56 х 29 мм |  |
| 18 | Вес | 0,188 кг |  |

- Комплект поставки Лазерного дальномера DISTO X4-1:

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Количество | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазерный дальномер DISTO X4-1 | шт. | 1 |  |
| 2 | Свидетельство о поверке (в электронном виде в системе ФГИС «АРШИН») | шт. | 1 |  |
| 3 | Комплект батареек | шт. | 2 |  |
| 4 | Ремень на запястье | шт. | 1 |  |
| 5 | Чехол для переноски | шт. | 1 |  |
| 6 | Брошюра Quickstart | шт. | 1 |  |

Ответственный исполнитель:

Главный специалист - геодезист ПО                                 __________________ Духович Н.А.