Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень оборудования  КПО «Островский»

| № п/п | Наименование средств измерений | Тип | Пределы взвешивания средств измерений, т. | Кол-во | Место расположения средств измерений (территория Заказчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомобильные | ВСА-Р 60000-18,2 | от 10-60 т. | 7шт | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, территория Первомайская,земельный участок 56 |
| 2 | Весы платформенные | ВСП-4 | до 2 т. | 3 шт |  |
| Общее количество весов |  |  |  | 10 шт |  |