Приложение № 4

к Техническому заданию

График оказания услуг

| № п/п | Наименования услуг | Кратность оказания услуг | Кол-во, ед. измерения | Сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и поверка весов автомобильных до 60т BCA-P 60000-18.2 | 1 раз в год | 13 шт | 3 квартал 2026 г. |
| 2 | Использование весоповерочного автомобиля | 1 раз в год | 2 шт | 3 квартал 2026 г. |
| 3 | Подготовка и поверка весов платформенных до 2т | 1 раз в год | 7 шт | 3 квартал 2026 г. |
| 4 | Техническое обслуживание весов автомобильных до 60т BCA-P 60000-18.2 | Не менее 1 раза в квартал | 52 шт | 3 квартал 2026 г. 4 квартал 2026 г. 1 квартал 2027 г. 2 квартал 2027 г. |
| 5 | Ремонт весов автомобильных, весов платформенных | По заявке | 60 чел/час | В течение года |