ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг на техническое обслуживание, поверку и ремонт автомобильных и платформенных весов для нужд АО «Невский экологический оператор»

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ

Оказание услуг на техническое обслуживание, поверку и ремонт автомобильных и платформенных весов для нужд АО «Невский экологический оператор» (далее - Услуги).

Объект оказания услуг:

1.1. Контрольно – измерительное оборудование комплекса по переработке отходов «Волхонка» (далее – КПО «Волхонка») согласно перечню Приложения №1 к ТЗ;

1.2. Контрольно – измерительное оборудование комплекса по переработке отходов «Островский» (далее – КПО «Островский») согласно перечню Приложения №2 к ТЗ.

Адрес расположения объекта и оказания услуг:

-   г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116, КПО «Волхонка».

- Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, территория Первомайская, земельный участок 56, КПО «Островский».

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для оказания услуг

Основанием для оказания услуг являются требования Технического паспорта “Весы автомобильные ВСА-Р 60000-18,2”, Технического паспорта “Весы платформенные ВСП-4”.

Для предупреждения внезапного выхода из строя автомобильных весов, продления срока их эксплуатации, обеспечения точности проводимых измерений в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами эксплуатации необходимо проводить техническое обслуживание весов с периодичностью 1 раз в квартал.

Целью оказываемых услуг является обеспечение бесперебойной работы автомобильных и       платформенных весов.

2.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало оказания услуг: С даты заключения договора

Окончание оказания услуг: 30.06.2027г. или до достижения предельной (максимальной) цены Договора (в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее).

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату

Исполнитель гарантирует соответствие оказываемых услуг требованиям действующего законодательства, стандартам, правилам и нормам, действующим нормативным и методическим актам, регулирующим вопросы, связанные с оказанием данного вида услуг, включая, но не ограничиваясь:

Правила электробезопасности (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок");

Правила пожарной безопасности (Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации);

Правила погрузочно-разгрузочных работ (Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов";

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 835н);

Система технического обслуживания и ремонта техники (ГОСТ 18322-2016);

Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы (ГОСТ 2.602-2013);

Технические паспорта и руководства по эксплуатации на контрольно- измерительное оборудование в соответствии с перечнем оборудования в Приложении №1, Приложении №2 к Техническому заданию;

Положение об организации, контроле и приемке услуг по техническому обслуживанию и ремонту контрольно- измерительного оборудования.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

3.1. Объем оказываемых услуг

Техническое обслуживание включает оказание услуг согласно графику оказания услуг Приложение №4 к Техническому заданию, приведенным перечнем:

3.1.1. Все виды регламентированного (профилактического) технического обслуживания контрольно-измерительного оборудования, в соответствии с технической документацией на контрольно-измерительное оборудование (Приложение №1, Приложение №2 к ТЗ), в сроки и в соответствии с применимыми отраслевыми стандартами и техническими условиями, а также правилами, регламентами, паспортами и руководствами по эксплуатации заводов изготовителей производителей оборудования;

3.1.2.   Протяжка болтовых соединений;

3.1.3.   Протяжка контактов;

3.1.4.   Осмотр кабельной группы на предмет механических повреждений;

3.1.5.  Если кабель проложен в трубе (кабель-канал), осмотр на предмет попадания атмосферных осадков в трубу;

3.1.6.   Осмотр технического состояния датчиков, в том числе проверка на смещение;

3.1.7.   Осмотр и герметизация балансировочных коробок;

3.1.8.   Проверка параметров терминала;

3.1.9.   Калибровка средств измерений эталонным грузом;

3.1.10. Проведение профилактических работ по обслуживанию электронной аппаратуры, работающей в комплексе со средствами измерений;

3.1.11.  Проверка технических характеристик средств измерений на соответствие нормам, указанным в эксплуатационных документах на Оборудование;

3.1.12. Проведение испытаний средств измерений на соответствие метрологическим характеристикам и требованиям эксплуатационных документов.

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию оказываются на основании заявки и графика оказания услуг на техническое обслуживание (Приложение №4 к ТЗ).

3.3. Требования к организации обеспечения услуг

3.3.1. Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О назначении ответственных представителей и контактных данных этих лиц Заказчик и Исполнитель информируют друг друга письменно.

3.3.2.	Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема услуг, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

3.3.3. Своевременно и добросовестно обеспечить установленное соответствующими стандартами качество оказываемых услуг.

3.3.4.  При оказании услуг использовать законные методы и средства и руководствоваться действующим законодательством.

3.3.5.  Немедленно поставить в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания услуг невозможным.

3.3.6. Исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие квалификацию персонала, достаточную для оказания услуг.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

При оказании услуг используются материалы и оборудование Исполнителя.

При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

Все поставляемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными.

Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при оказании услуг, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

3.5. Требования безопасности

3.5.1. Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промышленной санитарии, действующими в отрасли и на предприятии Заказчика, а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного оказания услуг, принятыми на предприятии Заказчика и правилами внутреннего трудового распорядка.

3.5.2.  Персонал Исполнителя во время нахождения на территории Заказчика должен соблюдать требования по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, действующими в отрасли и на предприятии Заказчика.

3.5.3.  Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.

3.5.4. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.5.5.   В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при оказании услуг, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

По результатам оказания услуги Исполнитель делает отметку о прохождении технического обслуживания средств измерений в Журнале технического обслуживания средств измерений автомобильных весов. В случае выявления неисправностей средств измерений, Исполнитель обязан предоставить Заказчику дефектные ведомости, с указанием перечня неисправностей, выводов, рекомендаций и способах устранения таких неисправностей.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

3.7.1.   Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком и Исполнителем Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (далее – УПД).

В своем предложении участник обязан указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.

3.7.2.   Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке оказанных услуг и в период гарантийного срока.

3.7.3.   Если в гарантийный период обнаружатся недостатки (в т.ч. скрытые недостатки)  услуг, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель устраняет их за свой счёт в установленный Заказчиком срок. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

3.8. Ответственность исполнителя

3.8.1.  Исполнитель несет ответственность за ущерб, причинённый в ходе оказания услуг людям, зданиям, оборудованию; за нарушение требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности; за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине невыполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств.

3.8.2. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, которые грозят качеству оказанных услуг, либо создают невозможность их завершения в установленный срок, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от оказания услуг.

3.8.3 Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных услуг, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов оказания услуг либо создают невозможность их завершения в срок, либо продолживший оказания услуг, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении оказания услуг, обязан возместить в полном объеме убытки, прочиненные Заказчику.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

3.9.1.   Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору других

лиц соисполнителей. Предельный объем привлечения соисполнителей не может превышать   50% от    всего объема обязательств участника по договору.

3.9.2. Требования к соисполнителям указаны в соответствующих разделах данного

технического задания, а также закупочной документации. В случае замены или привлечения новых

соисполнителей после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была

представлена в заявке участника, исполнитель должен согласовать привлечение таких соисполнителей с заказчиком.

3.9.3.  В процессе оказания услуг Исполнитель может, по письменному согласованию с

Заказчиком, привлекать другие организации в качестве соисполнителей. Для согласования   возможности привлечения соисполнителя Исполнитель представляет следующую информацию:

наименование и адрес соисполнителя, копию его лицензии, сертификата, свидетельства о допуске     (при необходимости), перечень услуг, которые Исполнитель намерен поручить  Соисполнителю, информацию о производственных мощностях, количестве и квалификации сотрудников, которые будут привлечены Соисполнителем к исполнению Договора.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

4.1. В связи с заключением по результатам закупки рамочного договора (на полную стоимость лота)

ВНИМАНИЕ! Оферта подается Участником на полную стоимость, указанную в Извещении о закупке.

4.2. Участник предоставляет в составе своего коммерческого предложения сводную таблицу стоимости по форме Приложения №3 к ТЗ.

ВНИМАНИЕ! Значение стоимости, указанное в поле: « ИТОГО руб. без НДС» Сводной таблицы стоимости услуг, являющейся Приложением №3 к ТЗ, Участник закупки также указывает на ЭТП (электронной торговой площадке) в поле: «Предложение о цене за группу товаров, работ, услуг в валюте начальной цены без НДС».

Каждая отдельная единичная расценка не может быть выше Максимальной цены за единицу, руб., без НДС, указанной в Приложении № 3 к ТЗ.

4.3. Участник должен включить в стоимость за единицу Услуги все возможные расходы, связанные с оказанием таких Услуг. Цена, указанная участником за единицу услуги, будет зафиксирована в Договоре на весь период действия договора.

4.4. Информация о предоставлении банковских гарантий указана в разделе 10 проекта Договора.

5.     ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1.  Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о кадровых ресурсах по   форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие персонала, необходимого для оказания услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем:

-  Инженер-метролог – 1 чел.;

5.2.  Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о материально-технических ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие не менее, чем:

-Передвижная весоповерочная лаборатория -1 шт.

5.3.   Требования к измерительным приборам и инструментам

Не требуется.

5.4.   Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, лицензий

Не требуется.

5.5.   Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.

5.6.   Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»:

Не требуется.

5.7.   Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта услуг по техническому обслуживанию контрольно – измерительного оборудования, в количестве не менее 3  исполненных договоров за последние 3 года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.8.     Требования к опыту поставки

Не применимо.

5.9.    Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1., 5.2. и 5.7. ТЗ применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им услуг согласно «Плану распределения работ между Исполнителем и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.

6.     ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

6.1.    Приложение № 1 – Перечень оборудования КПО «Волхонка» (отдельный файл);

6.2.     Приложение № 2 – Перечень оборудования КПО   “Островский” (отдельный файл);

6.3.    Приложение № 3 – Сводная таблица стоимости (отдельный файл);

6.4.   Приложение № 4 – График оказания услуг на техническое обслуживание (отдельный файл).