Утверждаю

Главный инженер

Затонской ТЭЦ филиала ООО "БГК"

_________________ С.А. Стяжкин

«_____» __________________2026 г.

Ведомость объёмов оказываемых услуг

по выполнению расчетов и проверке на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов

Затонской ТЭЦ филиала ООО «БГК» на 2026 год

| № п/п | Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Наименование работ | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т-1 | Трансформатор ТДЦ-200000/220 УХЛ1 | Выполнение расчетов и проверка на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов при нормальной схеме коммутации сети и существующих уставках по времени в схемах релейной защиты. Анализ соответствия максимальных уставок по времени релейной защиты допустимой длительности к.з. для трансформаторов по термической устойчивости: -подбор документов всех категорий сложности различного вида и их комплектование. Выбор необходимых сведений. Выбор необходимого графического материала из графической части технической документации различного вида - 100 листов А4; -подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов - 28 ед.об. Разработка (при необходимости) мероприятий, направленных на обеспечение соответствия уставок по времени в схемах релейной защиты условиям термической и динамической устойчивости к токам к.з. силовых трансформаторов при нормальной схеме коммутации сети. -Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ и обобщение результатов, составление выводов, все категории сложности - 28 ед.об.; Предоставление отчета. Составление рекомендаций. -Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов 3 группа оборудования -28 ед.об. | 1 |
|  | Т-2 | Трансформатор ТДЦ-125000/220 УХЛ1 |  | 1 |
|  | Т-3 | Трансформатор ТДЦ-125000/220 УХЛ1 |  | 1 |
|  | Т-4 | Трансформатор ТДЦ-200000/220 УХЛ1 |  | 1 |
|  | Т ТПУ-1 | ТСЗП 5000-10.5 УХЛ4 |  | 1 |
|  | Т ТПУ-2 | ТСЗП 5000-10.5 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-3 | ТСЗС 1600-10.5 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-4 | ТСЗС 1600-10.5 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-1 | ТСЗС 1250-10.5 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-2 | ТСЗС 1250-10.5 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-5 | ТСЗС 1250-10.5 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-6 | ТСЗС 1250-10.5 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-11 | ТСЗС 1000-10 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-12 | ТСЗС 1000-10 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-13 | ТСЗ 630-10 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-14 | ТСЗ 630-10 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-9 | ТСЗС 400-10 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТСН-10 | ТСЗС 400-10 УХЛ4 |  | 1 |
|  | ТВ-1 | ТСЗП-1250/15В-УЗ |  | 1 |
|  | ТВ-2 | ТСЗП – 800/10В-У-3 |  | 1 |
|  | ТВ-3 | ТСЗП – 800/10В-У-3 |  | 1 |
|  | ТВ-4 | ТСЗП-1250/15В-УЗ |  | 1 |
|  | РСВ | ТСЗП – 1000/10В-У3 |  | 1 |
|  | ТСН-7 | TC(TTR-A) 1250/10/0.4 У3 |  | 1 |
|  | ТСН-8 | TC(TTR-A) 1250/10/0.4 У3 |  | 1 |
|  | Т КТП-1 | ТСЛ-25/10-У3 |  | 1 |
|  | Т КТП-2 | ТСЛ-25/10-У3 |  | 1 |
|  | Т-3, встроенные трансформаторы тока на вводах | - | Выбор технических характеристик трансформаторов тока и подключенных к ним устройств релейной защиты требованиям к обеспечению правильной работы релейной защиты при коротких замыканиях, сопровождающихся насыщением трансформатора тока выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 71403 – 2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Методические указания по определению параметров электромагнитных трансформаторов тока для обеспечения правильного функционирования релейной защиты в переходных режимах»: -сборка схемы, производство измерений и испытаний 1 категория сложности (1 ввод) вида -3 ввода | ВН 3 штуки на фазу, нейтральный ввод 3 штуки |

Начальник ЭЦ 	Д.М. Садрыев

Начальник ОППР	Р.Р. Шевченко