ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение расчетов и проверку на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов Затонской ТЭЦ филиала ООО «БГК» на 2026 год.

1. Наименование услуг (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут оказываться услуги

Наименование услуг: выполнение расчетов и проверка на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов при нормальной схеме коммутации сети и существующих уставках по времени в схемах релейной защиты; выбор технических характеристик трансформаторов тока и подключенных к ним устройств релейной защиты требованиям к обеспечению правильной работы релейной защиты при коротких замыканиях, сопровождающихся насыщением Затонской ТЭЦ филиала ООО «БГК» на 2026 год.

Место размещения объекта: 450511, РБ, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Дмитриевская, д.11. Режим работы с 8:30 до 17:15.

Почтовый адрес Заказчика:

450511, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/п Михайловский сельсовет, а/я 32

2. Общие требования

2.1. Основание для оказания услуг

Основанием для оказания услуг является:

РД 34.46.501 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов».

Требования Приказа Министерства энергетики Российской федерации от 13 июля 2020 г. № 555 «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017г. №1013.

РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ».

СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования».

Оказание услуг проводится с целью предотвращения увеличения количества отказов функционирования и поддержания в технически исправном состоянии устройств релейной защиты и автоматики Затонской ТЭЦ ООО "БГК".

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания услуг указаны в Приложении №2 к Договору (График оказания услуг).

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату

Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но, не ограничиваясь:

- РД 34.46.501 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов».

- ГОСТ Р 71403-2024 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Методические указания по определению параметров электромагнитных трансформаторов тока для обеспечения правильного функционирования релейной защиты в переходных режимах;

- РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ и другими нормативными правовыми документами, принятыми во исполнение ФЗ № 261-ФЗ;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 года №102-ФЗ;

- Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (далее – Правила ТОиР);

- Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 555 "Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. N 1013" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2020 N 60538);

- Заводские инструкции и ТУ на оборудование.

3. Требования к оказанию услуг

3.1. Объем оказываемых услуг

Исполнитель должен оказать услуги по выполнению расчетов и проверке на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов при нормальной схеме коммутации сети и существующих уставках по времени в схемах релейной защиты и по выбору технических характеристик трансформаторов тока и подключенных к ним устройств релейной защиты требованиям к обеспечению правильной работы релейной защиты при коротких замыканиях, сопровождающихся насыщением Затонской ТЭЦ филиала ООО «БГК» в соответствии с Ведомостью объемов оказываемых услуг (Приложение №3 к Договору), а также документацией завода-изготовителя.

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг

3.2.1. Последовательность этапов оказания услуг определена Графиком оказания услуг согласно Приложению №2 к Договору.

3.2.2. По завершении каждого этапа, отраженного в графике работ согласно Приложению № 2 к ТЗ, с целью промежуточного технического контроля выполнения работ в срок, Подрядчик обязан предоставлять подтверждающие документы (протоколы, акты выполненных работ и т.д.).

3.2.3. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Требования к организации обеспечения услуг

3.3.1. Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Исполнители технического обслуживания информируют друг друга письменно.

3.3.2. При необходимости присутствия представителей Исполнителя на объекте для выполнения работ (обследование объекта, сбор информации и т. д.) Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в рамках принятого объема услуг в соответствии с требованиями правил охраны труда и противопожарной безопасности.

3.3.3. Получение исходных данных Исполнителем выполняется с выездом на объект, Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Исполнителя для получения информации. В случае отсутствия или недостаточности исходных данных Исполнитель направляет официальный запрос заводам-изготовителям оборудования для получения недостающих сведений.

3.3.4. Исполнитель в срок не менее чем за 5 дней до начала оказания услуг должен представить списки персонала, который будет задействован при оказании услуг.

3.3.5. Исполнитель обязан обеспечить:

- выполнение согласованной номенклатуры и объёмов услуг;

- соблюдение согласованных сроков оказания услуг;

- соответствие квалификации персонала оказываемым услугам;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, трудового распорядка дня, действующего на объектах ООО «БГК».

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1 Все используемое для оказания услуг оборудование, программное обеспечение должно соответствовать нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество.

3.4.2 USB накопитель, на котором передается вся необходимая, оговоренная настоящим ТЗ документация должен иметь объем памяти не менее 32 Гб. На корпусе USB накопителя должен быть нанесен официальный логотип Исполнителя путем гравировки.

3.5. Требования безопасности

3.5.1. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.

3.5.2. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил охраны труда, правил противопожарного режима (безопасности).

3.5.3. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при оказании услуг, являющихся предметом данной закупки. Исполнитель обязан незамедлительно предоставлять оперативную информацию в отдел технологической безопасности филиала ООО «БГК» о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика.

3.5.4. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.5.5. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при оказании услуг, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при оказании услуг и их завершении

3.6.1. Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания оказания услуг:

Отчет о выполнении расчетов и проверке на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов при нормальной схеме коммутации сети и существующих уставках по времени в схемах релейной защиты Затонской ТЭЦ предоставляется:

- на бумажном носителе в двух экземплярах;

- в электронном виде на USB накопителе.

3.6.2. Исполнитель ежемесячно, в срок не позднее 25 числа отчетного месяца оказания услуг, предоставляет оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке оказанных услуг, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня следующего за датой получения Акта сдачи-приемки услуг, обязан рассмотреть и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный письменный отказ от приемки услуг.  Первичные документы (акты сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами.

Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке оказанных услуг.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

При обнаружении опечаток, ошибок при оформлении документации, при сдаче оказанных услуг Заказчику, исправление документации производится Исполнителем своими силами и за свой счет в наикратчайшее время.

Срок гарантии оказанных услуг устанавливается продолжительностью не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные ошибки и недочеты за свой счет.

3.8. Ответственность Исполнителя

3.8.1. За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.

3.8.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг и составление технической документации.

3.8.4. При обнаружении недостатков в технической документации или в оказанных услугах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные услуги.

3.8.5. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, либо создают невозможность их завершения в срок, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

3.8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от оказания услуг по ТЗ и устранения нарушений. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При не устранении Исполнителем выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в срок, согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

3.8.7. В случае привлечения Исполнителем субисполнителя Исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субисполнителя, в том числе соблюдения персоналом субисполнителя производственной дисциплины.

3.9. Требования к порядку и привлечению соисполнителей

3.9.1. Исполнитель для оказания услуг, указанных в ТЗ, может привлекать субисполнителя. При этом объем оказываемых услуг, выполняемых привлекаемыми субисполнителями, не должен превышать 50% от объема оказания услуг по договору.

Исполнитель должен согласовать привлечение такого субисполнителя с Заказчиком.

3.9.2. Исполнитель в полном объеме несет ответственность за действия субисполнителя, соблюдение персоналом субисполнителя производственной дисциплины, соблюдением правил и норм по охране труда, а также за соответствие выполняемых услуг требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов

4.1. Участник предоставляет в составе своего предложения сводную таблицу стоимости по форме Закупочной документации.

4.2. Победитель закупочной процедуры в течение 3-х рабочих дней после публикации протокола выбора победителя предоставляет на согласование Заказчику сметные расчеты (в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel) как обоснование стоимости его конкурсной заявки.

4.3. Порядок формирования обоснования цены, сметных расчетов изложен в Приложении №3 к ТЗ.

С целью формирования стоимости оферты Участнику необходимо применять индекс пересчета в цены 2026 года принятый на этапе планирования.  При фактическом оказании услуг, Участник обязан применить индексы перевода в текущие цены, действующие в ООО «БГК» на момент оказания услуг.

4.4. Договор на оказание услуг в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет заказчиком. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Исполнителя на оказание данных услуг в объеме настоящего ТЗ становится фиксированной и изменению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Исполнитель учел не все свои затраты, которые он фактически понес при оказании данной услуги.

4.5. Победитель закупки или Участник, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора в порядке, предусмотренном проектом договора (п.7 договора).

4.6. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с проектом договора.

5. Требование к участникам закупки

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупки.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (лабораторных стендов, контроллеров, программного обеспечения, оборудования и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

Не требуется.

5.4. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000), энергетического менеджмента (ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).

5.5. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник предоставляет в составе своего предложения копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.6. Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения документы, подтверждающие наличие у него опыта оказания услуг по выполнению расчетов и проверке на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов в количестве не менее 3 (трех) исполненных договоров за последние 3 (три) года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.8. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.6 применимы к привлекаемым участниками соисполнителям, в объеме поручаемых им услуг согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями». Документы, подтверждающие соответствие соисполнителей требованиям п. 5.1.÷5.6 данного технического задания, а также требованиям Закупочной документации, должны представляться в составе заявки участника.

6. Приложения

Приложение №1 к ТЗ - Ведомость объемов оказываемых услуг;

Приложение №2 к ТЗ - График оказания услуг;

Приложение №3 к ТЗ - Рекомендации для формирования стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования.