Приложение № 3 к ТЗ

Рекомендации для формирования стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования.

- Порядок применения нормативной базы при разработке сметной документации

  - Сметная документация на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования (далее – ТОиР) составляется на основе исходных данных Заказчика (ведомостей объёмов работ, технических заданий, прилагаемых к ним спецификаций и т.п.) в составе Технического задания.

  - Основными видами расчётов стоимости работ являются сметные расчеты, сформированные базисно-индексным методом на основании «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее - БЦ РЭО) и Дополнений к ним.

  - В случае отсутствия цен в БЦ РЭО следует руководствоваться следующей приоритетностью выбора методов расчета сметной стоимости:

    - Калькуляции;

    - «Прейскуранты ОРГРЭС» и иные Ведомственные сборники.

  - Базовые цены предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые ремонтными предприятиями и персоналом электростанций как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий. Базовые цены не применяются для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемому на заводе-изготовителе.

  - К БЦ РЭО применяется поправочный индекс. Уровень предельных значений поправочного индекса при пересчете в текущие цены принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком.

  - В БЦ РЭО не учтены: стоимость материалов и запасных частей, доплата за выполнение работ в тяжелых и особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда (кроме частей 13, 14 БЦ РЭО), доплата по районному коэффициенту, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. Порядок применения доплат приводится в «Общих положениях» частей БЦ РЭО.

  - При формировании сметной документации необходимо учитывать разъяснения ЗАО «ЦКБ Энергоремонт», изложенные в периодических изданиях «Систематизированный обзор разъяснений по вопросам применения «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

  - БЦ РЭО установлены на определенный состав и объем ремонтных работ. В случаях, когда фактически выполненный подрядчиком состав и объем ремонтных работ не соответствует установленному в базовых ценах, стоимость данных работ рекомендуется определять по калькуляции, согласованной с заказчиком.

  - Коэффициенты, установленные непосредственно к таблицам и разделам БЦ РЭО, определяют величину доплаты или скидки к базовой цене. Величину цены, при одновременном применении нескольких коэффициентов, следует определять по следующей формуле:

Ц = Цбц + Цбц (К1 – 1) – Цбц (1 – К2) + или - ….., при К1>1 – это доплата, при К2<1 – это скидка.

Применение коэффициентов должно производиться путем последовательного прибавления или вычитания величины доплат и скидок к базовой цене, предусмотренных коэффициентами.

  - В БЦ РЭО учтены затраты подрядчика на разработку проекта производства работ (ППР) и не учтены затраты на разработку технологических документов на ремонт.

  - Согласно «Общим положениям» частей БЦ РЭО в работах по ремонту энергооборудования не учтены затраты по доставке материально-технических ресурсов (далее – МТР), используемых при ремонте, от склада до рабочей площадки, но учтены затраты по их перемещению на рабочей площадке. Стоимость работ по доставке МТР от склада до рабочей площадки и погрузо-разгрузочных работ определяется на основании Федеральных единичных расценок или калькуляций.

  - МТР, используемые при производстве работ по ремонту энергетического оборудования, отражаются в сметной документации отдельными разделами:

    - МТР Подрядчика;

    - МТР Заказчика.

  - Стоимость материалов и запасных частей, используемых при ремонте энергооборудования, определяется следующими методами (в порядке их приоритетности):

    - на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (далее - ТЗСР).

Предельный уровень ТЗСР к текущей стоимости МТР может быть применен в размере не более 5% от стоимости материалов, не более 3% от стоимости оборудования и запасных частей в случае, если указанные затраты не учтены в текущей цене МТР.

Уровень ТЗСР, превышающий указанное предельное значение, возможно в исключительных случаях, например:

- при доставке импортного и/или негабаритного оборудования от завода-изготовителя, подтверждённой транспортной схемой, документами логистических компаний и т.п.;

- в случае особой удалённости и труднодоступности объекта, при соответствующем обосновании.

    - на основе каталога текущих цен в строительстве для субъектов Российской Федерации (при наличии);

    - на основе сборника сметных цен ФССЦ 81-01-2001 «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве».

  - Номенклатура и количество расходуемых МТР определяется на основании номенклатуры и объемов выполняемых работ, но не может превышать нормы расхода МТР, регламентированные действующими сметно-нормативными базами или нормы заводов-изготовителей.

  - В составе накладных расходов БЦ РЭО учтены затраты на составление сметной документации, соответственно в сметных расчетах указанные затраты дополнительно не учитываются.

  - В БЦ РЭО учтены затраты на применение необходимых в соответствии с технологией производства работ ручных и электрических лебёдок, за исключением части 21, в которой приведён раздел 01 «Средства механизации, оснастка и леса».

  - В сметную документацию на ТОиР энергооборудования недопустимо включение «непредвиденных затрат».

  - В случае обоснованной необходимости, рекомендуется дополнительно учитывать ряд затрат подрядчика, связанных с выполнением им ремонтных работ, в частности:

- затраты по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного) и т.д.;

- затраты на предоставление заказчиком подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой;

- затраты на предоставление предусмотренных технологией выполнения работ отдельных машин и механизмов, в случае если указанные затраты не учтены в составе БЦ РЭО;

- затраты на использование электроэнергии, топлива, пара, сжатого воздуха, воды, кислорода, ацетилена, природного и инертного газа, используемые для выполнения ремонтных работ на месте установки энергооборудования;

- затраты на утилизацию, вывоз отходов, демонтированного оборудования;

- прочее.

  - При этом взаимоотношения подрядчика и заказчика по возмещению вышеуказанных и иных дополнительных затрат, не включенных в состав Базовых цен, регулируется сторонами при заключении договоров с учетом рекомендаций РД 153-34.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций», иных актуальных нормативных актов и документов, а также корпоративных стандартов.

  - Дополнительные затраты, такие как доставка инструмента, спецодежда, учету в составе сметной стоимости не подлежат.

- Определение стоимости работ по калькуляции

  - Калькуляции составляются в соответствии с положениями СО 34.20.607-2005 «Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования». При этом:

    - Затраты труда определяются на основе технически обоснованных норм времени согласно действующим нормативным документам. Форма расшифровки трудовых затрат приведена в приложении 5 к СО 34.20.607-2005;

    - Основная заработная плата определяется на основании тарифной ставки, учтенной в индексе с учетом доплат, предусмотренных действующим законодательством.

  - В случае отсутствия норм времени в нормативных документах и справочниках, обоснование трудозатрат возможно на основе технологических карт, норм времени, утвержденных и применяемых Подрядчиком.

  - На цены, определённые по калькуляциям, не распространяются «Общие положения» частей БЦ РЭО.

  - В исключительных случаях, когда определить стоимость работ по ТОиР на основании БЦ РЭО не представляется возможным ввиду отсутствия цен на отдельные виды работ, а подсчет фактических норм и описание объёмов работ с целью составления калькуляций затруднены, допустимо применение Ведомственных сборников, например, «Прейскурантов ОРГРЭС», ВУЕР, ВСН и т.п. При этом технология и вид работ должны однозначно соответствовать описанным работам в данных сборниках. Поправочные индексы пересчёта к Базовой стоимости Прейскурантов, Ведомственных сборников (ОРГРЭС, ВСН, и т.п.) должны быть обоснованы расчетами, при этом уровень индексов принимается на усмотрение Заказчика.

- Практические рекомендации по определению стоимости работ на ТОиР энергетического оборудования.

  - Рекомендуемая форма смет, составляемых на основании БЦ РЭО, приведена в приложениях № 3, 4 к СО 34.20.607-2005.

  - При составлении смет по ТОиР на основании БЦ РЭО должны быть полностью учтены изменения, включённые в Дополнения к БЦ РЭО.

  - При составлении смет на основании БЦ РЭО и Дополнений к ним следует учитывать «Общие положения», Примечания к разделам, таблицам и позициям в частях БЦ РЭО. При составлении сметных расчётов с использованием расценок одной из частей БЦ РЭО не допускается применение коэффициентов, приведенных в «Общих положениях» БЦ РЭО и примечаниях к разделам по другим частям БЦ РЭО.

  - В сметной документации подлежат расшифровке как основные, так и вспомогательные материалы.

  - Единицы измерения объёмов работ и МТР должны быть обоснованы в соответствии с принятыми в сборниках БЦ РЭО и иных нормативов (т, м3, м2, шт. и т.п.).

  - При необходимости в сметных расчетах допустим учёт командировочных затрат подрядчика согласно предварительным обосновывающим расчетам в рамках предельной цены мероприятия.

Суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, рекомендуется принимать в размере не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации.

Затраты на проезд и проживание рекомендуется учитывать по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах в регионе.

  - Окончательные расчеты с заказчиком за командировочные расходы производятся по фактическим затратам, подтвержденным первичными бухгалтерскими и иными отчетными документами (расчетами). При этом фактические затраты не должны превышать плановые.

  - При определении в сметной документации стоимости МТР на основании прайс-листов, необходимо указывать наименование организации и дату составления прайс-листа. К сметным расчетам должны быть приложены документы, обосновывающие стоимость МТР.

  - Составление смет на дополнительные работы, выявленные в процессе ТОиР энергооборудования, производится в том же порядке, что и на основные работы.

В случае необходимости выполнения по результатам дефектации дополнительных работ к основному договору подряда, поправочный индекс на дополнительные работы не должен превышать значение поправочного индекса в сметных расчётах на основные работы по договору.