Техническое задание

на Ремонт лакокрасочного покрытия кранов для Каширской ГРЭС

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ

1.1 Ремонт лакокрасочного покрытия мостовых кранов для филиала «Каширская ГРЭС» АО  «Интер РАО - Электрогенерация»

-Кран мостовой рег.№43150, зав.№216, г/п 125/20 тонн, инв.№ 0214003415000;

-Кран мостовой рег.№22918, зав.№10, г/п 125/20 тонн, инв.№ 0214000963000

  - Объем работ указан в Приложении 3 к техническому заданию (далее – ТЗ).

  - Место размещения объекта: 142900, РФ, Московская область, проспект Советский, дом 2, филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для выполнения работ

Работы выполняются на основании Заключений экспертизы промышленной безопасности от 25.03.2024   № ЭПБ-0747/ТУ-2024 (Приложение №1) и  № ЭПБ-0746/ТУ-2024 (Приложение №2)  по результатам экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство  Кран мостовой электрический уч.(рег.) № 22918, зав. № 10 и Кран мостовой электрический уч.(рег.) № 43150, зав. № 216  применяемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Каширской ГРЭС».

Цель  работы: приведение лакокрасочного покрытия подъемных сооружений в соответствие с требованиями приказа от 26.11.2020 г. № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения».

2.2.  Требования к срокам выполнение работ

Срок начала выполнения работ – с 01.07.2026

Окончание работ  - 31.08.2026

2.3.  Нормативные требования к качеству работ, их результату

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 116-Ф3 от 21 июля 1997 г. (ред. от 14.11.2023 г.);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 г. № 420. Зарегистрирован Минюстом РФ 11.12.2020 г., регистрационный № 61391.

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «о безопасности машин и оборудования». Утвержден решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011 № 823. (с изменениями внесенными решением совета ЕЭК  16.05. 2016 № 37)

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года № 461.

- Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (Приложение 5).

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Объем выполняемых работ

Объём выполняемых работ отражён в ведомости объёмов работ (Приложение 3).

3.2. Требования к последовательности этапов выполнение работ

1 этап. Разработка проекта производства работ (далее - ППР). Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает (утверждает) ППР с Заказчиком. ППР разрабатывается и согласовывается с Заказчиком не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения работ. ППР разрабатывается в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по разработке ППР.

2 этап. Оформление допуска персонала к работам.

3 этап. Выполнение работ в соответствии с утвержденным графиком работ.

4 этап. Приемка/сдача работ, оформление исполнительной документации.

Подрядчик обязан в конкурсной заявке предоставить график производства работ, в котором должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом техническими требованиями по организации ремонта лакокрасочного покрытия подъемных сооружений.

3.3. Требования к организации выполнение работ

3.3.1.	Подрядчик распорядительным документом по организации определяет ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Подрядчик информирует Заказчика официальным письмом.

3.3.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен правилам охраны труда, пожарной безопасности, работам на высоте (при условии выполнения работ на высоте персоналом), иметь документы, подтверждающие разрешение на право проведения соответствующих специальных работ (верхолазные работы и т.д.) в рамках объёма работ по настоящему Техническому заданию.

3.3.3.	С целью организации допуска к работам, не менее чем за 10 дней до начала работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика:

- официальное письмо на пропуск персонала с приложением личных листков по учету кадров по форме в Приложении 4 и согласий на обработку персональных данных по форме в Приложении 4;

- официальное письмо с приложением необходимых документов, подтверждающих квалификацию, достаточную для проведения работ (по форме в Приложении 4), на персонал, который предполагается для допуска к работам.

3.3.4.	Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования и хранения грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает транспортировку оборудования и материалов от места складирования до места проведения работ. Места складирования оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ.

3.3.5.	Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

3.3.6.	Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых Подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается Заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ, поданным начальнику электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». В заявке необходимо указывать уровень питающего напряжения, мощность электроприемников, характеристики автоматического выключателя и питающего кабеля.

3.3.7.	Обеспечение работ сжатым воздухом, кислородом, пропаном, электродами и другими расходными материалами осуществляется Подрядчиком.

3.3.8. Привлечение специализированной техники (автокранов, подъемников и т.д.), необходимой для выполнения работ, обеспечивает Подрядчик.

3.3.9.	Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов, получаемых при проведении работ. Место временного хранения отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком.

3.3.10.	Подрядчик или привлеченный Подрядчиком Субподрядчик является образователем и собственником отходов, образующихся в результате его деятельности (выполнения работ) на объекте Заказчика вне зависимости от срока давности выполненных работ, даже в случае, если материалы, применявшиеся при выполнении работ, находились в собственности Заказчика или иного лица, не осуществляющего выполнение работ. При этом отходы: лом черного и цветного металла, отработанные масла являются собственностью Заказчика.

3.3.11. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться Подрядчиком на склад Заказчика. Передача заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом.

3.3.12.	Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

3.3.13.	Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1.	Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество (на русском языке). При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.4.2.	Все поставляемые материалы должны быть:

- быть сертифицированы согласно ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- соответствовать требованиям ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза на момент поставки, иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта;

- быть новыми (год выпуска – не ранее 3 квартала 2025г.) и ранее не использованными.

3.4.3.	Маркировка, консервация и упаковка используемых Подрядчиком МТР от воздействия климатических факторов внешней среды должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении до монтажа на объекте. Условия транспортировки, хранения и воздействия механических факторов определяются Подрядчиком и согласовываются Заказчиком.

3.4.4.	Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов.

3.4.5.	Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовленными к применению.

3.4.6.	Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

3.4.7.	Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт формы Ф.24-ЭГ. Акт составляется Подрядчиком и подписывается в 3-х экземплярах комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у Заказчика, третий - у Подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).

3.5. Требования безопасности

3.5.1.	Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

3.5.2.	Персонал Подрядчика до начала производства работ должен быть обучен требованиям пожарной безопасности.

3.5.3.	Персонал Подрядчика во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности (при условии выполнения работ на опасном производственном объекте). Право допуска к выполнению поручаемых работ, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

3.5.4.	Подрядчик обеспечивает соблюдение собственным персоналом правил внутреннего трудового распорядка, инструкции пропускного и внутриобъектового режима организации Заказчика, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика.

3.5.5.	Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.5.6.	Подрядчик обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении работ. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию Заказчику о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика.

3.5.7.	В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

3.5.8. При проведении совместных работ одновременно несколькими организациями, необходимо работы, производящиеся в зоне работ других организаций, согласовывать и производить в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правилами техники безопасности тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

3.5.9.	При производстве работ должны выполняться мероприятия по охране труда и технике безопасности, в том числе отраженные в разработанном ППР.

3.5.10.	Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются работы.

3.5.11.	Подрядчик должен иметь право на выполнение работ по Акту-допуску в качестве командированного персонала в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций, тепловых сетей и электроустановок.

3.5.12.	Подрядчик обязан соблюдать утвержденные у Заказчика типовые Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (и обеспечивать соблюдение указанных типовых Требований привлекаемыми ими субподрядчиками) согласно Приложению № 5 к настоящему Техническому заданию.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при выполнении работ и их завершении

3.6.1.	До начала работ Подрядчик передает Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).

3.6.2.	До начала выполнения работ, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику проект производства работ (ППР), содержащий конкретные решения по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

3.6.3	Подрядчик подготавливает и предъявляет приемочной комиссии Заказчика исполнительную документацию, составленную по результатам выполнения работ, в составе:

- ППР;

- акты-допуски, наряды-допуски (копии);

- журнал входного контроля МТР Подрядчика с приложением сертификатов;

- акты освидетельствования скрытых работ с приложением исполнительных схем;

- фотоматериалы, подтверждающие выполнение этапов работ;

- сварочная документация (при условии проведения сварочных работ): сварочный формуляр, протоколы контроля и прочее;

- акт сдачи металлолома (при необходимости);

- акт дефектации (составляется в случае отклонения объемов работ от плановых);

- акт приемки (окончательный);

- прочая первичная учётная документация в соответствии с требованиями договора.

Исполнительная документация составляется в двух экземплярах, комплектуется в общую папку с приложением реестра (перечня) прилагаемой документации.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

3.7.1.	Гарантийный срок на результаты выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта о выполненных работ по форме КС-2.

3.7.2.	При наступлении гарантийного случая, в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить представителя Подрядчика для участия в комиссии по расследованию гарантийного случая.

В рамках гарантийных обязательств Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счёт. В случае, если дефекты устраняются силами Заказчика или других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчика на устранение дефектов.

3.8. Ответственность подрядчика

3.8.1.	За нарушение условий технического задания, повлекшее ухудшение результата работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

3.8.2.	Подрядчик несет риск убытков, связанных с ненадлежащим качеством выполнения работ, недостоверными показаниями и другими условиями, ухудшающими результаты работ.

3.8.3.	Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

3.8.4.	Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

3.8.5.	Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.

3.8.6.	Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в срок, согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

3.8.7. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе, соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков

Подрядчик для выполнения работ, может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору. В случае замены или привлечения новых субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в заявке Участника, Подрядчик должен согласовать привлечение таких субподрядных организаций с Заказчиком.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ.

4.1. Заказчик в составе Закупочной документации предоставляет утвержденные локальные сметные расчеты в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel, являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ (Приложение 6).

4.2. Объемы работ, расценки, формирующие стоимость работ в объеме настоящего ТЗ, являются фиксированными и изменению не подлежат.

Победитель принимает представленные Заказчиком сметные расчеты. Предельная (начальная) стоимость работ корректируется применением к утвержденным сметным расчетам коэффициента тендерного снижения.

4.3. Сметные расчеты предоставляются Победителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя). Подрядчик обязан предоставить сметную документацию в формате *excel, а также в формате Гранд в соответствии с рекомендациями (Приложение 7).

4.4. Участник в составе предложения предоставляет согласие с опубликованной сметной документацией по форме Закупочной документации. При этом принятие смет Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие выполняемым работам на стадии реализации мероприятий. Все работы, неучтенные Подрядчиком, но необходимые для исполнения работ по Техническому заданию, выполняются силами и за счет Подрядчика.

4.5. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается по итогам проведенной закупочной процедуры после согласования смет Заказчиком. При этом цена договора определяется сметой и не может превышать стоимость заявки Победителя, указанной в письме о подаче оферты.

4.6. После утверждения смет Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение работ в объеме настоящего технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данных работ.

4.7. При необходимости, на стадии подготовки сметных расчетов к договору, в рамках итоговой стоимости работ, полученной по результатам проведенной закупки, Подрядчик имеет право внести корректировки в части изменения стоимости МТР, учтенных в сметной документации по текущим ценам, в соответствии с их актуальной рыночной стоимостью, а также включения командировочных расходов.

4.8. Порядок расчетов определяется условиями договора.

5. Требования к участникам закупки

5.1.Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник закупки должен предоставить в составе своего предложения справку о кадровых ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие персонала необходимого для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем:

- Мастер - 1 человек;

-    Маляр  - 2 человек.

5.2  Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки должен предоставить в составе своего предложения справку о материально-технических ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие:

- Углошлифовальная машинка– 2  шт.

- Слесарный инструмент - 1 комплект;

- Установку для нанесения лакокрасочного покрытия -1 шт.;

- СИЗ (альпинистское снаряжение и система канатного доступа) для работ на высоте – 2 комплекта;

- Леса строительные не менее – 240м2;

  - Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Не требуется

5.4 Требования к измерительным приборам и инструментам

Не требуется

5.5 Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не устанавливаются

5.6 Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательно предоставление Участником закупки в составе своего предложения копий сертификатов, подтверждающих наличие у него системы менеджмента качества, действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001), действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (OHSAS 18001), экологического менеджмента (ISO 14001), энергетического менеджмента (ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001) и других.

5.7 Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае, если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО», то такой Участник в составе своего предложения предоставляет копии действующих Свидетельств об аккредитации в Группе «Интер РАО», по следующим видам деятельности: работы по нанесению антикоррозийной защиты.

5.8 Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки должен предоставить в составе своего предложения справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в  закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта по восстановлению ЛКП в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке

5.9. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1-5.4, 5.6-5.9 настоящего Технического задания, применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам в объеме поручаемых им работ согласно Плану распределения работ между генеральным Подрядчиком и субподрядными организациями. Документы, подтверждающие соответствие Субподрядчика данным требованиям, должны представляться в составе заявки Участника.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Заключений экспертизы промышленной безопасности от 25.03.2024   № ЭПБ-0747/ТУ-2024   по результатам экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство  Кран мостовой электрический уч.(рег.) № 22918.

2. Заключений экспертизы промышленной безопасности от 25.03.2024  № ЭПБ-0746/ТУ-2024   по результатам экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство Кран мостовой электрический уч.(рег.) № 43150, зав. № 216;

3.  Ведомость планируемых объемов работ.

4.«Порядок допуска к работам на территории, в производственных подразделениях, на оборудовании, зданиях и сооружениях филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация»», Письмо о допуске к работам, Форма перечня факторов Приказ Минтруда (Образец), ГОСТ 12.0.230.5-2018, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2021 года N 796.

5. Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

6. Сметная документация.

7. Рекомендации по формированию стоимости работ ТОиР.