## Лист15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
№ п/п | Наименование ДО | Филиал | Описание нарушения с указанием тех. причин | Учетный признак события (согласно п. 5. Методики расчета ущерба) | Блок | Внутренний (особый) или официальный учет (ОУ/БА) | Дисп. наим. Отключив шегося (повреждённого) оборудо вания | Тип повреж денного/ отказав шего оборудования | Дата и время события | Дата и время пуска оборудо-вания в работу | Величина снижения мощ-ти, МВт | Величина недовыра-ботки, МВтч | Код учетного признака аварии | Код по виду оборудо-вания | Код организа-ционных причин | Код техни-ческих причин | Сведения о страховом случае (да/ нет) | С повреждением (да/нет) | U1, тыс. руб | U2, тыс. руб | U3, тыс. руб | U4, тыс. руб | U5, тыс. руб | U6, тыс. руб | U7, тыс. руб | U8, тыс. руб | U9, тыс. руб | U10, тыс. руб | Uпр, тыс. руб. | Wm, тыс. руб. | Sвоз, тыс. руб. | ∑(U), тыс. руб. | Дата формирования окончательных данных по ущербу (п.3.3. Методики) | Ошибки персонала | год | ВИДЫ Оборудования | Виды оборудования (СВОДНЫЙ ОТЧЁТ) | озп | Месяц | Ошибки персонала ООО "КВАРЦ Групп" | Материалы расследования РТС (Единый скан.документ pdf включающий: - Акт; - Доп. прил. к акту с расчетом ущерба; - Приказ по рез-там расследования. С 2023 года в папки | Ссылка на материалы расследования (после точки это тип файла, не дублировать в названии) | Время утечки Тут, час